## NASLOVNICA
T R O Š K O V N I K
ADAPTACIJA POTKROVLJA I UČITELJSKOG WC-a OSNOVNE ŠKOLE ANTE CURAĆ-PINJAC U ŽRNOVU NBV 4/2023
INVESTITOR: OSNOVNA ŠKOLA ANTE CURAĆ-PINJAC Kampuš bb, 20275 ŽRNOVO OIB: 89253639727
Žrnovo, srpanj 2023.

## ADAPTACIJA POTKROVLJA
ADAPTACIJA POTKROVLJA ŠKOLE
r.br. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed. cijena | ukupno
I. | RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE
Napomena: U svim stavkama je uračunat utovar, prijenos i istovar ostatka od gradnje materijala na službenu deponiju. Količine u stavkama su obračunate u čvrstom, odnosno sraslom stanju, bez koeficijenta rastresitosti, po m3.
2. | Demontaža unutarnje i vanjske stolarije u potkrovlju. Obračun po komadu demontirane i deponirane postojeće stolarije.
| dim 1,00x2,10 m | kom | 1 |  | 0
| RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO: |  |  |  | 0
II. | GIPSARSKARTONSKI RADOVI
1. | Dobava materijala i izrada kosog stropa od gipskartonskih ploča deb 18 mm na rogovima krovne konstrukcije, kao pokrov termo izolacije koja se ugrađuje između drvenih rogova. Stavkom obuhvatiti i obradu gipskartonskim pločama oko krovnih prozora. Obračun po m2 ugrađenih gipskartonskih ploča na rogovima kosog krova, sa svim potrebnim pripomoćnim materijalom i eventualno potrebnom podkonstrukcijom. U cijeni je i laka prijenosna skela. | m2 | 128 |  | 0
2. | Dobava materijala i izrada pregradnih zidova od dvostrukih gipskartonskih ploča deb. 18 mm, sa ispunom od mineralne vune i bandažiranjem spojeva ploča ukupne debljine 10 cm. Obračun po m2 izvedenog pregradnog zida prema navedenom opisu i silikoniranjem vertikalnih i horizontalnih spojeva sa zidovima i stropom. U cijeni je i laka prijenosna skela. | m2 | 28 |  | 0
3. | Dobava materijala i obloga zidova gipskartonskih ploča deb. 18 mm, na odgovarajućoj podkonstrukciji i sa bandažiranjem spojeva ploča. Stavkom obuhvatiti zatvaranje postojećih neravnih zidova, nepristupačnog prostora u podnožju kosine krova i svih potrebnih zakrpa koje se pojavu tijekom izvođenja radova. Obračun po m2 ugrađenih gipskartonskih ploča sa svim potrebnim pripomoćnim materijalom i podkonstrukcijom. U cijeni je i laka prijenosna skela. | m2 | 72 |  | 0
4. | Dobava materijala i izrada horizontalnog spuštenog stropa ovješenog na drvenu krovnu konstrukciju, sa kompletnom potkonstrukcijom. Obračun po m2 spuštenog stropa sa svim potrebnim materijalom. U cijeni je i laka prijenosna skela. | m2 | 17 |  | 0
| GIPSKARTONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
III. | IZOLATERSKI RADOVI
1. | Dobava materijala i izrada termičke izolacije potkrovlja od tvrdih ploča kamene vune debljine 10 cm sa slojem pvc folije. Ploče se postavljaju između rogova krova i uz vanjske zidove objekta, te se sa suprotne strane zatvaraju gipskartonskim pločama. Gipskartonske ploče sa potrebnom podkonstrukcijom su predmet druge stavke. Obračun po m2 postavljene termo izolacije. | m2 | 150 |  | 0
| IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
IV. | LIČILAČKI RADOVI
1. | Bojenje zidova od gipskartonskih ploča ili drugih materijala, disperzivnom bojom za unutarnje radove u tri sloja. Stavkom obuhvatiti komplet pripremu podloge sa svim potrebnim materijalima i predradnjama (popravak zidova, gletanje, obrada spojeva, ...). Obračun po m2 obojenih zidova sa svim potrebnim predradnjama do potpune gotovosti stavke. | m2 | 115 |  | 0
2. | Bojenje kosih i horizontalnih stropova od gipskartonskih ploča ili drugih materijala, disperzivnom bojom za unutarnje radove u tri sloja. Stavkom obuhvatiti komplet pripremu podloge sa svim potrebnim materijalima i predradnjama (popravak stropova, gletanje, obrada spojeva, ...). Obračun po m2 obojenih stropova sa svim potrebnim predradnjama do potpune gotovosti stavke. | m2 | 128 |  | 0
| LIČILAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
V. | STOLARSKI RADOVI
1. | Nabava i ugradnja jednokrilnih unutarnja vrata za suhomontažnu ugradbu, sa mjedenim kavakama i štitnicima te cilindričnom bravom, bojena uljanom bojom u dva sloja te lakirana kao treći sloj. Obračun po kompletu ugrađenih vrata sa svim potrebnim dodatnim materijalom.
| - Zid. dim. 100/205 | kom | 3 |  | 0
2. | Brušenje i blanjanje postojećig greda krovne konstrukvije (rogovi, podrožnice, stupovi, pajante,…) dim. 16x20 cm; 14x16; 14x14; 12x14; 5x20,… sa tri odnosno sve četri strane. Nakon brušenja drvenu građu je potrebno premazati bezbojnim zaštitnim lakom u dva nanosa. Obračun po m' potpuno uređene grede bez obzira na njenu dimenziju poprečnog presjeka. | m' | 112 |  | 0
| STOLARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
VI. | PODOPOLAGAČKI RADOVI
1. | Dobava materijala i ugradnja laminata kao završne obloge poda deb. 18 mm. Laminat se polaže na postojeću drvenu podkonstrukciju. Stavkom obuhvatiti i dobava i ugradnja dekorativnih hrastovovih kutnih letava, visine cca 10 cm, te svog potrebnog popratnog materijala do potpune gotovosti stavke. Obračun po m2 komplet završenog i urađenog poda. | m2 | 117 |  | 0
| PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
VII. | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
U svim stavkama troškovnika bez obzira na formulaciju pojedine stavke kod izrade ponude treba uračunati dobavu, montažu i spajanje te ispitivanje, odnosno mjerenje do potpune funkcionalne gotovosti ili ispravnost.
1. | Dobava, montaža, i spajanje novih elemenata u postojeći zidni razvodni zidni ormar na istom katu ( uključene redne stezaljke raznih veličina i ostali materijal)
| - automatski instalacijski osigurač 10 A /kar. B 1-p | kom | 3 |  | 0
| - automatski instalacijski osigurač 16 A /kar. B 1-p | kom | 4 |  | 0
2. | Dobava, polaganje i spajanje kabela za napajanje rasvjete, kabel se polaže u spuštenom stropu u plastičnim rebrastim instalacijskim cijevima.
| - Kabel tip PP-Y 3x1,5 mm2 | m | 250 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja sklopki za p/ž ugradnju , bijelo, komplet sa svim sastavnim dijelovima
| - 1x instalacijska sklopka-isklopna 230V/10 A | komplet | 6 |  | 0
| - 1x instalacijska sklopka-izmjenična 230V/10 A | komplet | 2 |  | 0
4. | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke s odgovarajućim izvorom svjetlosti i predspojnim priborom. Stavka uključuje i izrezivanje rupa u gispakrtonskom stropu za ugradnju rasvjetnih tijela i bušenje rupa za ovjes.
| - LED ugradbeni panel, okrugli 18 W | komplet | 24 |  | 0
| - Električno grlo E27 | komplet | 2 |  | 0
| - Protupanična svjetiljka | komplet | 1 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja vodova termike za napajanje utičnica, kabel se polaže iza knauf obloge u pripadajućim plastičnim rebrastim instalacijskim cijevima (uključene kutije te sitni spojni materijal i pribor).
| - Kabel tip PP-Y3x2,5 mm2 | m | 200 |  | 0
6. | 6. Dobava i ugradnja utičnica za p/ž ugradnju, bijelo, komplet sa svim sastavnim dijelovima.
| - 1 x utičnica 2P+E 230 V/16 A | kom | 10 |  | 0
| - 3 x utičnica 2P+E 230 V/16 A | kom | 2 |  | 0
| ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
VIII. | RADOVI NA KLIMATIZACIJI
U svim stavkama troškovnika bez obzira na formulaciju pojedine stavke kod izrade ponude treba uračunati dobavu, montažu i spajanje na mrežu te ispitivanje, odnosno mjerenje do potpune funkcionalne gotovosti ili ispravnosti.
1. | Dobava i montaža unutarnje kazetne jedinice za sustav grijanja i hlađenja jačine cca 3,4 KW (Kao GREE GUD35T/A-T KAZETNA ili druga jednakovrijedna sa sličnim tehničkim karakteristikama)
|  | kompl. | 1 |  | 0
2. | Dobava i montaža vanjske jedinice za kazetni sustav grijanja i hlađenja jačine 3,5 KW (Kao GREE GUD35W/NHA-T GREE U-MATCH ili druga jednakovrijedna sa sličnim tehničkim karakteristikama)
|  | kom | 1 |  | 0
3. | Dobava i montaža unutarnje zidne jedinice za sustav grijanja i hlađenja jačine cca 3,5 KW (Kao GREE 3.5W GWH12QC-K6DNA5FI REGULAR LOMO ili druga jednakovrijedna sa sličnim tehničkim karakteristikama)
|  | kompl. | 1 |  | 0
4. | Dobava i montaža vanjske jedinice za zidni sustav grijanja i hlađenja jačine 3,5 (Kao GREE 3.5W GWH12AFC-K6DNA20 REGULAR LOMO ili druga jednakovrijedna sa sličnim tehničkim karakteristikama)
|  | kompl. | 1 |  | 0
5. | Montaža dodatne instalacije (dodatna instalacija između unutarnje i vanjske jedinice klima uređaja a koja prelazi duljinu od 3 metra. Uključeno: - PVC kanalica - dvije bakrene predizolirane cijevi za freon - elektro komunikacijski kabel 5x1,5mm2 - veza između unutarnje i vanjske jedinice - crijevo za odvod kondenzata iz unutarnje jedinice (osim kad se kondenzat unutarnje jedinice odvodi drugom trasom)
|  | m' | 20 |  | 0
| RADOVI NA KLIMATIZACIJI UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA ADAPTACIJE POTKROVLJA:
| RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO: |  |  |  | 0
| GIPSKARTONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
| IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
| LIČILAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
| STOLARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
| PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
| ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
| KLIMATIZACIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
| UKUPNO:(€) |  |  |  | 0

## ADAPTACIJA WC-a
ADAPTACIJA UČITELJSKOG WC-a
r.br. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed. cijena | ukupno
I. | GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
Napomena: U svim stavkama je uračunat utovar, prijenos i istovar ostatka od gradnje materijala na službenu deponiju. Količine u stavkama su obračunate u čvrstom, odnosno sraslom stanju, bez koeficijenta rastresitosti
1. | Probijanje rupa u zidovima i prosijecanje žljebova u podu i zidovima za montažu cijevi, te zaziđivanje cementnom žbukom. Žljebovi su za PVC cijevi ND 110 mm 3x3 cm , 10x10 cm.
| 3x3 cm | m' | 2 |  | 0
| 10x10 cm | m' | 1 |  | 0
2. | Demontaža postojeće sanitarije i keramičkih pločica te njihov odvoz. Obračun po kompletu demontiranih i odvezenih sanitarija i pločica. | komplet | 1 |  | 0
3. | Otvaranje vrata iz postojećeg wc u ostavu, pregrada ostave i pregrada vertikalnih cijevi knaufom. Obračun po kompletu završenig svih radova. | komplet | 1 |  | 0
4. | Žbukanje, priprema zidova i podova (estrih) za postavljenje pločica. Obračun po m2 pripremljenih zidova i poda. | m2 | 25 |  | 0
5. | Dobava novih sanitarnih keramičkih pločica dim 30x 30. Obračun po m2 nabavljenih i dopremljenih pločica. | m2 | 30 |  | 0
6. | Ugradnja keramičkih pločica u ljepilu s minimalnim fugama, te fugiranje istih. Obračun po m2 postavljenih i fugiranih pločica, uključujući sav potreban materijal za ljepljenje, postavljanje i fugiranje. | m2 | 25 |  | 0
| GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
II. | VODOVOD I ODVODNJA
1. | Dobava i montaža plastičnih cijevi od postojećeg WC-a do ostave sa svim potrebnim fitinzima, spojnim i pričvrstim materijalom. Obračun po m'. | m' | 2 |  | 0
2. | Dobava i montaža PVC odvodnih cijevi za spajanje sanitarnih predmeta sa spojem na kolčak zajedno sa fazonskim komadima i gumenim brtvama. Obračun po m'. | m' | 4 |  | 0
3. | Dobava i montaža ugradbenog modula s WC školjkom i daskom, stalkom s WC četkom. Obračun po kompletu izvršenih radova. | komplet | 2 |  | 0
4. | Dobava i montaža umivaonika od fajanse I. klase dim. 55x40 cm zajedno sa sifonom, lančićem i čepom. Sve spojeno na odvodnju. Obračun po kompletu izvršenih radova. | komplet | 1 |  | 0
5. | Dobava i montaža poniklovane miješalice s pomičnim ispustom spojena na hladnu i toplu vodu. Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
6. | Dobava i montaža etažera od fajanse i ogledala iznad umivaonika. Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
| VODOVOD I ODVODNJA UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA ADAPTACIJE WC-a:
| GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
| VODOVOD I ODVODNJA UKUPNO: |  |  |  | 0
| UKUPNO:(€) |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
| ADAPTACIJA POTKROVLJA | 0
| ADAPTACIJA UČITELJSKOG WC-a | 0
| UKUPNO:(€) | 0
| pdv 25%: (€) | 0
| SVEUKUPNO: (€) | 0