## List1
ADAPTACIJA UČENIČKOG WC-a U PRIZEMLJU ŠKOLE
r.br. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed. cijena | ukupno
Napomena: U svim stavkama je uračunat utovar, prijenos i istovar ostatka od gradnje materijala na službenu deponiju. Količine u stavkama su obračunate u čvrstom, odnosno sraslom stanju, bez koeficijenta rastresitosti
1 | Demontaža postojećih vodnih instalacija (odvod i dovod), postojećih sanitarija i keramičkih pločica te njihov odvoz | kom | 1 | 0 | 0
2 | Dobava i montaža pripadajućih plastičnih cijevi za dovod vode sa svim potrebnim fitinzima, spojnim i pričvrstim materijalom i priključivanjem na postojeću vodnu opskrbu | kom | 1 | 0 | 0
3 | Dobava i montaža pripadajućih plastičnih cijevi za odvod vode sa svim potrebnim fitinzima, spojnim i pričvrstim materijalom i priključivanjem na postojeću odvodnju | kom | 1 | 0 | 0
4 | Žbukanje, priprema zidova i podova (estrih) za postavljenje pločica. Obračun po m2 pripremljenih zidova i poda. | m2 | 55 | 0 | 0
5 | Dobava novih sanitarnih keramičkih pločica (zidne i podne). Obračun po m2 nabavljenih i dopremljenih pločica. | m2 | 60 | 0 | 0
6 | Ugradnja keramičkih pločica u ljepilu s minimalnim fugama, te fugiranje istih. Obračun po m2 postavljenih i fugiranih pločica, uključujući sav potreban materijal za ljepljenje, postavljanje i fugiranje. | m2 | 55 | 0 | 0
7 | Dobava i montaža WC školjke, vanjskog vodokoltlića, WC daske, stalka s WC četkom. Obračun po kompletu izvršenih radova. | kom | 4 | 0 | 0
8 | Dobava i montaža umivaonika od fajanse I. klase dim. 55x40 cm zajedno sa sifonom, lančićem i čepom. Sve spojeno na odvodnju. Obračun po kompletu izvršenih radova. | kom | 2 | 0 | 0
9 | Dobava i montaža poniklovane miješalice s pomičnim ispustom spojena na hladnu i toplu vodu. Obračun po komadu. | kom | 2 | 0 | 0
10 | Dobava i montaža etažera i ogledala iznad umivaonika. Obračun po komadu. | kom | 2 | 0 | 0
11 | Sanacija plafona i zidova od postojeće vlage-obrada plafona i bočnih strana s mrežicom i ljepilom uz gletanje | m2 | 30 | 0 | 0
12 | Bojenje zidova disperzivnom bojom za unutarnje radove u tri sloja. Stavkom obuhvatiti komplet pripremu podloge Obračun po m2 obojenih zidova sa svim potrebnim predradnjama do potpune gotovosti stavke. | m2 | 30 | 0 | 0
| UKUPNO:(€) |  |  |  | 0